Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego Protokół odbioru

Nr sprawy: BG.252.51.2023

PROTOKÓŁ ODBIORU

Automatycznie otwieranych drzwi zewnętrznych w bud. 48 (Biblioteka Główna)

| Data sporządzenia protokołu. |  |
| --- | --- |
| Zamawiający. | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa NIP: 525-000-74-25. |
| Wykonawca. |  |
| Dotyczy projektu. | „SGGW- Uczelnia dostępna” numer POWR.03.05.00-00-A044/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - Uczelnia Dostępna. |
| Przekazanie przedmiotu umowy. | Wykonano: Demontaż istniejącej konstrukcji tak/nie Montaż drzwi rozsuwanych automatycznie tak/nie Podłączenie instalacji do punktu zasilającego znajdującego się na poziomie - 1 tak/nie Montaż dodatkowego modułu sterującego, kompatybilnego z centralą Siemens cerberus; wpięcie modułu w pętle systemu p.poż przy najbliższej czujce dymu oraz połączenie z centralką automatyki drzwi(ok. 15m) tak/nie Dobudowanie w tablicy elektrycznej zabezpieczenia w postaci wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika nadprądowego tak/nie Konfiguracja centrali SSP, wysterowanie sygnału w razie pożaru we współpracy z konserwatorem systemów p-poż tak/nie. |
|  | Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń.* Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi:*. Wykonawca w terminie ........................................................... uzupełni i poprawi dostawę zgodnie z powyższymi zastrzeżeniami i uwagami.. |

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Na tym protokół zakończono.

………………………………			……………………………….

| Ze strony Zamawiającego | Ze strony Wykonawcy |
| --- | --- |
| podpis i pieczątka) | (podpis i pieczątka) |